Прокуратурой Олонецкого района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в Приюте для одиноких пожилых людей и инвалидов (далее – Приют), расположенном по адресу: г. Олонец, ул. Володарского, д. 22а.

Проверкой установлено, что вопреки положениям федерального законодательства работниками Приюта допускаются многочисленные нарушения требований Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

Так, например, в ходе проверки установлено, что руководителем Приюта не организована проверка автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; на момент проверки эвакуационный выход был загроможден посторонними предметами; не была обеспечена возможность открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа; здание приюта не обеспечено носилками, а также планом эвакуации людей при пожаре.

Выявленные нарушения свидетельствовали о ненадлежащем исполнении работниками Приюта требований пожарной безопасности, что, в свою очередь, создавало реальную угрозу жизни и здоровью его постояльцам.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении ответственного за пожарную безопасность должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к административной ответственности.