# Республика Карелия

Олонецкий  район

##### Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2014 года                            № 54                                                               д. Тукса

Об утверждении Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Туксинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

1. Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Туксинское сельское поселение».

2. Обнародовать и разместить  данное постановление   на официальном сайте администрации Олонецкого национального муниципального района во вкладке Туксинского сельского поселения по адресу: http://olon-rayon.ru/node/648.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Туксинского

## сельского поселения             		                                                         И.Н. Корнилова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Туксинского сельского поселения

№ 54 от 10.12.2014  г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности

в муниципальном образовании

«Туксинское сельское поселение»

2014 год

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Туксинское сельское поселение» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Туксинское сельское поселение Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия (далее - Организация) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Туксинское сельское поселение» Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Туксинское сельское поселение» Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия |
| Основные цели и задачи Программы | Цель Программы – повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Туксинском сельском поселении Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий. Задачи Программы: - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсоcбережения; - проведение энергетических обследований; -совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями и учреждениями; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальном учреждении; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 8% (по 2% в 2015-2018 году) по административному зданию; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - количество установленных узлов учета ресурсов в домах частного сектора, административных зданиях, производственных помещениях; - количество объектов жилищного фонда, производственных, административных зданий, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - доля муниципальных учреждений, производственных объектов, зданий, прошедших энергетические обследования; - экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении организациями коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации 2015 - 2018 годы Этапы реализации: - 1 этап: 2015 -2016 гг. - 2 этап: 2017 - 2018 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 10090,0 тыс. рублей в том числе: 2015 год – 2022,5 тыс. рублей, 2016 год – 2022,5 тыс. рублей, 2017 год – 2022,5 тыс. рублей, 2018 год – 2022,5 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются на плановый период. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты от реализации Программы | - переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - сокращение удельных показателей энергопотребления; - повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство через ответственного исполнителя Программы и соисполнителями Программы - Администрация муниципального образования «Туксинское сельское поселение» Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия |
| Ответственные лица для контактов | ведущий специалист администрации Туксинского сельского поселения Кекшоева О.И. Тел. 8 (81436) 4-64-37 |

Общие положения

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных Президентом Российской Федерации   на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которая состоялась 18 июня 2011 года. Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная Президентом — сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к  росту затрат организаций и предприятий,  на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях, расположенных на территории Туксинского сельского поселения.

В некоторых зданиях (в основном в частном жилом секторе), расположенных на территории Туксинского сельского поселения,  остается устаревшая система освещения  жилых и нежилых помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение зданий, расположенных на территории сельского  поселения  выходит на первый план, является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения, граждан на оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению;

- улучшения микроклимата в зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в зданиях и учреждениях, расположенных на территории Туксинского сельского  поселения,  при неизбежном росте тарифов.

## Цели Программы

- Повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение    финансовой нагрузки  и   обеспечение социально-экономического развития организации  за счет создания организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности, оптимизации потребления энергетических ресурсов;

- Внедрение энергосберегающих технологий.

## 2. Задачи Программы

Главная задача Программы – снижение расходов бюджета поселения, граждан, организаций на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы организации  необходимо решить следующие задачи:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- организация проведения энергоаудита и энергетических обследований;

- снижение отказов в сетях  электроснабжения и  водоснабжения и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- организация качественного учета энергоресурсов;

- уменьшение износа оборудования;

- повышение тепловой защиты зданий.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении и позволяют значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 4 года и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Туксинского сельского поселения  во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в два этапа (1 этап – 2015год  - 2016 год); 2 этап (2017 – 2018 годы).

На первом этапе предусматривается внедрение организационных мероприятий по энергосбережению, замена ламп накаливания  и уличных светильников с газоразрядными лампами  на светодиодные, замена оконных блоков из ПВХ.

На втором этапе реализации Программы замена уличных светильников с газоразрядными лампами на светодиодные, реконструкция системы водоснабжения.

4. Общие сведения о муниципальном образовании

Туксинское сельское поселение расположено на западе Олонецкого национального муниципального района (далее также – Олонецкий район, муниципальный район, Олонецкий муниципальный район) – самого южного района Республики Карелия. Территория поселения составляет 84 км2. Территория сельского поселения включает населенный пункт  д. Тукса, который является  административным центром.

Через Туксинское сельское поселение протекает река Тукса. Устье реки находится в 20 км по правому берегу реки Олонки. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна 240 км2. По данным государственного водного реестра России река относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - это водные объекты бассейна оз. Ладожское без р. Волхов, р. Свирь и р. Сясь, речной подбассейн реки - Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна р. Свирь и р. Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну р. Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Территория Туксинского сельского поселения расположено очень выгодно с точки зрения транспортной доступности: связана регулярными автобусными маршрутами с Петрозаводском, Санкт-Петербургом, Сортавалой. Регулярно ходят пригородные рейсы от Туксы до Олонца. Имеется железнодорожная станция Октябрьской железной дороги – Тукса.

Общая численность населения составляет на 01.01.2014 г. 1307 человек. Наблюдается естественная убыль населения, так в 2013 году умерло  15 человек, а родилось  11 человек.

Численность населения по основным социальным группам:

Дети от 0 до 1 года – 11 чел.

дети от 1-до 18 лет – 237 чел.,

трудоспособное население (с 18лет -50 лет) -499чел. , в т.ч. безработных -209 чел.

население пенсионного возраста (50,55 лет и старше) - 560 чел,

Из всей численности населения: мужчин 641, женщин – 666 чел.

Удельный вес социальных групп в структуре населения, проживающего на территории, представлен следующим образом: 19%- население младше трудоспособного возраста, 38% - население трудоспособного возраста и 43% население старше трудоспособного возраста.

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство.

Расположенное на территории Туксинского сельского поселения ООО «Агрофирма «Тукса» специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота, а также производстве картофеля и овощей. Административное здание агрофирмы 1981 г. постройки с 60% износа.

Развитие сельского хозяйства также осуществляется за счет мелких крестьянско-фермерских хозяйств (далее также – КФХ).

Кроме того, развитию сельского хозяйства (растениеводства и семеноводства в частности) способствует Госсортоучасток, расположенный на территории поселения.

В д. Тукса расположены действующие теплицы, функционирует питомник по выращиванию саженцев хвойных деревьев и кустарников (ООО «Переработка»).

По данным Карельского филиала Федерального агентства по недропользованию на территории Туксинского сельского поселения находятся:

- Месторождение торфа, наименование – Ильинское (восточная часть). Номер в справочнике Торфяных месторождений Карельской АССР – 754.

- Месторождение торфа, наименование – Олонецкая равнина (северная часть). Номер в справочнике Торфяных месторождений Карельской АССР – 761.

- Месторождение подземных пресных вод, наименование: Олонецкое.

Наличие месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории муниципального образования способствует развитию промышленной сферы и делает его привлекательным для разработки и реализации бизнес-проектов.

На территории поселения имеется  общеобразовательное учреждение- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Туксинская средняя общеобразовательная школа», включающая  в себя среднюю  школу и  детский сад. В школе обучается 132 обучающихся, в дошкольных группах  75 детей. Неорганизованных детей 13. В сфере образования  работают 61 человек

В деревне Тукса работает фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ». В ФАПе ведет прием больных фельдшер, оказывается помощь на дому.

В поселении для осуществления культурно-досуговой работы  создано муниципальное бюджетное учреждение «Туксинский сельский Дом культуры» (МБУ «Туксинский СДК»).

В сфере оказания коммунальных услуг по линии ЖКХ работают предприятия:

Водоснабжение, водоотведение – ООО «Управляющая организация «Мастер»

Теплоснабжение - ООО «Петербургтеплоэнерго»

Жилой фонд – ООО «Управляющая организация «Мастер», ТСЖ «НАШ ДОМ».

Энергоснабжение – ОАО «Прионежская сетевая компания», ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ПО ЮКЭС РЭС-2.

5.Анализ состояния энергосбережения

Для выявления возможных направлений энергосбережения и оценки энергосберегающего потенциала, применяемых инженерных решений необходимо хорошо представлять себе структуру энергетического баланса, рассматриваемого объекта и связанные с ней возможности изменения энергозатрат по различным составляющим баланса.

Эти данные позволят выявить мероприятия обеспечивающие выполнения требований энергетической эффективности в части уменьшения показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов.

Электроснабжение:   Администрации Туксинского сельское поселение осуществляется ОАО «Прионежская сетевая компания», ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ПО ЮКЭС РЭС-2

Система электроснабжения Администрации Туксинского сельского поселения подключается к внешней системе электроснабжения, в качестве которой выступает ПС-13П.

Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности устанавливается согласно актам разграничения.

Система электроснабжения Администрации Туксинского сельское поселение с точки зрения надежности электроснабжения соответствует III категории.

Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.

В системе учета электроэнергии используются счетчики типа:

| № п/п | код точки учета уникальный | наименование точки учета | номер счетчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБ0883008а | Ул. освещение д. Валойла, ТП-365 | 617166 |
| 2 | АБ0883009а | Старая весовая, ТП-414 | 01470997 |
| 3 | АБ08830010а | Д. Шаройла, ТП-363 | А 4045 |
| 4 | АБ08830011а | д. Тукса у плотины, ТП-484 | 44006671 |
| 5 | АБ08830012а | д. Тукса у котельной, ТП-457 | А 4037 |
| 6 | АБ0088301а | Ул. освещение от ТП - 364 (ул. Лесная) | 015653 |

Одна из причин перерасхода электроэнергии - бесцельное горение светильников в утреннее время,  когда естественного света достаточно. Системы освещения улиц  играют важную роль в обеспечении комфорта и безопасности граждан.

Основу существующих сетей уличного освещения  составляют автономно функционирующие фрагменты, управление которыми осуществляется с применением фотореле или таймеров. Чтобы предотвратить перерасход,  администрация Туксинского сельского поселения  применяет автоматические системы управления освещением:

- фото реле: ФР 601

- таймеры: АББ тип AT3R.

Мероприятия по энергосбережению в сетях так же связаны с заменой ламп светильников на энергосберегающие. Следует отметить, что это   приносит ощутимый экономический эффект, позволяющий сократить потребляемую мощность и увеличить срок службы работы светильников.

На территории поселения идет планомерная замена ламп светильников на светодиодные СДО 01-30.

Водоснабжение: Централизованное водоснабжение  объектов жилищного фонда и социальных объектов осуществляется на всей территории Туксинского поселения. Протяженность водопроводных сетей  10 500 п.м. Организация, осуществляющая водоснабжение - ООО  «Управляющая организация «Мастер». В настоящее время на территории сельского поселения имеются  слаборазвитые сети централизованного водоснабжения.

Водоснабжение населенного пункта организовано от  централизованной системы, включающей водонапорную башню и скважину.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в Туксинском сельском поселении, выявлено, что износ водопроводных сетей составляет 80 %, вследствие чего число ежегодных прорывов увеличивается, растет процент утечек, а потери в сетях достигают 25% от объема воды, поданной в сеть. Водопровод холодного водоснабжения находиться в аварийном состоянии в связи с длительным сроком эксплуатации. Стальные трубопроводы имеют многочисленные коррозионные поражения, сильно изношена и частично отсутствует запорная арматура, постоянно наблюдаются утечки воды в грунт. Администрация и управляющая организация регулярно осуществляют ремонтные работы по устранению  утечек, что приводит к нецелесообразным финансовым затратам. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Финансовый расчет за водопотребление с организаций и физических лиц  определяется на основании установленных приборов учета, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы.

Водоотведение:  Организация, осуществляющая водоотведение - ООО «Управляющая организация «Мастер».  Отвод сточных вод с территории Туксинского сельского поселения осуществляется самотечными трубопроводами на канализационную насосную станцию, затем по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения (далее также – КОС), где производится биологическая очистка. Год ввода в эксплуатацию КОС – 1989 г. Проектная мощность КОС – 400 м3 в сутки, фактическая мощность 44,0 м3 в сутки. Протяженность сетей – 2,94 км. Сброс стоков осуществляется в Питкяручей и далее в р. Туксу.

Перечень объектов системы водоотведения:

КОС- 1989 год ввода в эксплуатацию;

КНС– 1989 год ввода в эксплуатацию.

Износ основных фондов составляет – 80%

Теплоснабжение: Ресурсоснабжающей организацией является   ООО «Петербургтеплоэнерго». Источник теплоснабжения зданий –котельная.

Год ввода в эксплуатацию 1990. Схема прокладки тепловых сетей – двухтрубная, подземная бесканальная, канальная (в железобетонных непроходных каналах типа КН). Тепловые сети с параметрами Т1/Т2=95/70 0С.

В многоквартирных домах,  с централизованной системой отопления,  устанавливаются приборы учета тепловой энергии.

6. Организационные мероприятия по энергосбережению

Ниже приведены организационные мероприятия, которые предлагается реализовать в Туксинском сельском поселении в период с 2015 по 2018 годы:

- внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности; (обучение и повышение квалификации руководителей и    персонала  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные инструкции по рабочим местам. Обучение специалиста в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Посчитать, сколько это сэкономит топливо – энергетических ресурсов - весьма сложная задача, после прохождения этих курсов лицо, назначенное ответственным за энергосбережение, должно повысить культуру обращения с топливно – энергетическими ресурсами организации, в частности: обращать внимание сотрудников на то, что необходимо выключать свет в помещениях после выхода из них, плотнее закрывать краны, без нужды не открывать форточки, закрывать двери зимой и т.д.)

-  разработку и внедрение системы энергетического менеджмента;

- анализ передового опыта применения новейших технических и организационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и подготовку рекомендаций по их внедрению;

- внедрение системы пропаганды и премирования   персонала за экономию топливно-энергетических ресурсов;

Планируемые показатели по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению представлены в таблице в  приложении 1 «Показатели  энергоэффективности программы энергосбережения. Администрация  муниципального образования «Туксинское сельское поселение» Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия на период  2015 - 2018 годы».

# 7. Технические мероприятия.

Ниже приведены технические мероприятия, которые предлагается реализовать в Туксинском сельском поселении в период до 2018 года.

## 7.1.Реконструкция системы освещения.

Преимущества светодиодных светильников перед газоразрядными на примере сравнения с лампой типа ДРЛ.

Лампа ДРЛ - в связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДРЛ для освещения внутри производственных и жилых помещений.

Для эффективной работы ламп ДРЛ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20 до +30. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДРЛ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств.

Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДРЛ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

| Недостатки освещения лампами ДРЛ: | Преимущества освещения светодиодами: |
| --- | --- |
| 1. Значительное снижение светового потока за время эксплуатации 30 - 50% | 1. Стабильный световой поток на протяжении всего срока эксплуатации |
| 2.Затруднительный пуск при отрицательных температурах -20°С | 2. Стабильная работа при температуре от -63°С |
| 3. Содержание ртути! Постоянная подверженность пагубному воздействию может нанести серьезный вред здоровью | 3. Экологическая безопасность. Полное отсутствие затрат на обслуживание |
| 4. Долгое время выхода в рабочее состояние до 15 минут. Низкая контрастность и цветопередача < 25Ra | 4. Высока световая отдача от 100 Лм/Вт. Высокий индекс цветопередачи > 70Ra и стабильная температура света |
| 5. Короткий срок службы до 10тыс.часов. Низкая устойчивость к вибрациям и перепадам напряжения | 5. Длительный срок службы, от 50000 часов. Устойчивы к механическим воздействиям. Широкий диапазон рабочего напряжения 80-400В |
| 6. Высокое энергопотребление | 6. Высокая энергоэффективность. Снижение потребления электроэнергии до 12 раз! |

Из вышеуказанных сравнений видно, что светодиодные светильники и с экономических показателей, и с точки зрения энергоэффективности более выгодны, поэтому необходимо заменить лампы типа ДРЛ на светодиодные светильники.

Расчет срока окупаемости замены ламп на светодиодные лампы и светильники.

Светодиодный светильник СДО 01-30 предназначен для освещения магистралей, улиц, дорог, мостов, тоннелей, автозаправок, площадей, дворов, складов, промышленных производств, железнодорожных платформ, рекламных щитов, вывесок, общего освещения жилых и административных зданий, стоянок и прилегающих территорий в местах,  где требуется экономия электроэнергии и высокая надежность. Является альтернативной заменой светильников с использованием ртутных ламп ДРЛ-250.

Технические характеристики

| Напряжение питания, В | 220 |
| --- | --- |
| Диапазон напряжений, В | 110-285 |
| Частота, Гц | 47-63 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | 0,96 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Количество светодиодов, шт. | 90 |
| Общий световой поток, Лм | 7200 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Габаритные размеры, мм | 220 x 95 x 510 |
| Масса, не более, кг | 6,0 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP66 |
| Тип диаграммы | Ш (широкая уличная) |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 года; 5 лет |
| Пульсация светового потока | не более 1% |

Оценка возможной экономии:

Для замены светильников с лампами ДРЛ-250 потребуется: - 90 шт.

Стоимость всех СДО 01-30составит: 90 шт.  1,0 тыс.руб. = 90,00 тыс. руб

Суммарная мощность светильников с лампами ДРЛ равна:  90 шт.  0,250 кВт = 22,5 кВт

При расчете минимального экономического эффекта будем считать, что в среднем светильники наружного освещения работают по 1836 часов/год, тогда их электропотребление составит:

22,5 кВт  1836 часов/год = 41310 кВт/год

Суммарная мощность светодиодных светильников:

90 шт.  0,030 Вт = 2,7 кВт.

Светодиодные светильники мощностью 30 Вт, будут потреблять:

2,7 кВт  1836 часов/год  = 4957,2 кВт/год.

Средний тариф стоимости электроэнергии за базовый 2014 г составляет

6,75 руб. / кВтч.

Экономия электроэнергии  составит:

41310 кВт – 4957,2 кВт = 36,35тыс.кВт/год

или 36,35 тыс.кВт  6,75  руб./кВт = 245,36 тыс.руб./год

Срок окупаемости составит:

90,00  тыс.руб. / 245,36 тыс.руб. = 0,4 года

Экономический эффект по энергосбережению ТЭР  рассчитан  по  ценам  базового года  (в нашем случае 2014 г.).

## 7.2. Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения.

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в Туксинском сельском поселении. На данный момент централизованной системой водоснабжения охвачено 100% жилого фонда.

Для улучшения систем водоснабжения требуется проведение следующих основных мероприятий:

- проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта 8,0 км сетей водопровода диаметром 50-1000 мм;

- реконструкция ветхих сетей;

- строительство РЧВ на ВНС-3, 4 и 6;

- строительство водоводов в соответствии с перспективным развитием Туксинского сельского поселения.

Для улучшения систем водоотведения требуется выполнение следующих мероприятий на сетях и сооружениях для уменьшения экологического риска и повышения надежности водоотведения:

- реконструкция ветхих сетей;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- строительство новых сетей в соответствии с Генеральным планом Туксинского сельского поселения;

- развитие дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Примерная стоимость работ составляем в 10,0 тыс.руб.  Сроки внедрение данного мероприятия при  полном финансировании  в 2015-2018 годах.

Внедрение данного мероприятия позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет организации  (затраты на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения).

8.Обобщенные характеристики энергосберегающих мероприятий

Обобщенная характеристика рекомендуемых энергосберегающих мероприятий приведена в таблице

| № п/п | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет |
|  |  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |  |
| 1. | По электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников уличного освещения мощностью 250 Вт на светодиодные | 90,00 | 36,35 | тыс. кВт.ч | 245,36 | 0,4 |

9. Нормативно-техническое обеспечение мероприятий по энергосбережению

В рамках разработки документации по нормативно-техническому обеспечению мероприятий по энергосбережению необходимо разработать следующие документы:

- программу энергосбережения организации на период до 2016 года.

10.Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

от 27 декабря 2010г. № 2446-р объемы финансирования мероприятий, реализуемых в организациях частной формы собственности, определяются по согласованию с хозяйствующими субъектами.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы  предусматривается осуществлять за счет:

- средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

- средств, получаемых за счет применения методов экономического стимулирования энергосбережения - предоставление налоговых и иных льгот, предоставление гарантий под кредиты и займы и тому подобное;

- средств, получаемых в виде инвестиций кредитно-финансовых структур и частных инвесторов;

- финансового лизинга;

- других источников, не противоречащих законодательству.

Объемы финансирования Программы за счет средств  всех уровней  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении  проекта  бюджета на очередной финансовый год.

11. Оценка экономической реализации программы.

Величина экономического эффекта и срок окупаемости по каждому мероприятию программы указан в  таблицы Приложение.  Все указанные мероприятия являются не только энергосберегающими но и экономически эффективными.

Выполнение всех работ приведет  к   уменьшению затрат на топливно-энергетические ресурсы и уменьшению затрат на ремонтные работы аварийных участков водопровода и канализации. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень  фактического достижения целевого индикатора по формуле:

где :E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы  выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Основными направлениями повышения эффективности использования электрической энергии и снижения финансовых затрат на ее оплату является:

- Установка светодиодных светильников вместо ламп накаливания.

- Установка светодиодных светильников вместо светильников с лампами типа ДРЛ.

Основными направлениями повышения эффективности использования электрической энергии и снижения финансовых затрат на ее оплату является замена оконных блоков из ПВХ.

# 12 .МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Сводные показатели результатов реализации комплекса мероприятий, включенных в Программу энергосбережения на каждый планируемый год, должны рассчитываться на каждый год и сравниваться с достигнутыми показателями.

# 13. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

## 13.1.Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство через ответственного исполнителя Программы и соисполнителями  Программы  организации.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик  Программы.

Формой контроля служит ежеквартальный отчет по финансированию мероприятий Программы, который представляется получателем средств - участником Программы.

Руководство организации контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование   средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является лицо, назначенное приказом (распоряжением) по организации.

## 13.2. Механизм выполнения и порядок контроля за ходом реализации программы

Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации. По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

В случае проведения энергетических обследований во время действия Программы с оформлением энергетического паспорта и разработкой дополнительных мероприятий в области энергосбережения, целевые показатели мероприятий Программы подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей Программы на следующий за отчетным год с учетом достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сроки и форму учета мероприятий и контроля выполнения утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает координатор Программы.

Руководство организации  ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Объем и структура   финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями организации и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Администрация  муниципального образования  «Туксинское сельское поселение»

Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия

| N п/п | Наимено- вание меропри- ятий | Адрес объекта внедре- ния | Наиме- нование целево- го показа- теля энерго- эффек- тивнос- ти | Выдел. источники финансирования |  |  |  |  |  | Период внед- рения | Освоение ист., тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  | Достигаемые числовые значения целевых показатели энергоэффективности, в натуральном выражении |  |  |  |  |  | Экономичес- кий эффект мероприятий за период программы |  | Срок окупа- емости за- трат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Все- го | в том числе |  |  |  |  |  | Все- го | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюд- жет |  | рег. бюд- жет | мест. бюд- жет | вне- бюд- жет- ные ист. |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |  | на нача- ло пери- ода | на конец 1-го года | на конец 2-го года | на конец 3-го года | на конец 4-го года | на конец 5-го года <*> | в на- тур. вы- раж. | в тыс. руб., без НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I | 1.Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные | населенные пункты | Снижение удельных расходов электроэнергии на освещение | 90,00 | - | - |  | 90,0 | - | 2015-2018 | 90,00 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  | 0 | 9,09 тыс. кВт∙ч 0,1 т у.т /год | 9,09 тыс. кВт∙ч 0,1 т у.т /год | 9,09 тыс. кВт∙ч 0,1 т у.т /год | 9,08 тыс. кВт∙ч 0,1 т у.т /год | - | 36,35 тыс. кВт∙ч 0,4 т у.т /год | 245,36 | 0,4 |
| 2.2 | Замена водопроводной сети холодного водоснабжения | Д. Тукса | Снижение потери воды | 10000,0 | - | 9500,00 |  | 500,0 | - | 2015-2018 | 10000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  | 10090,00 | - | 9500,00 |  | 590,00 | - |  | 10090,00 | 2022,5 | 2022,5 | 2022,5 | 2022,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение и повышение квалификации персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация | - | - | - | - |  | - | - | 2015-2018 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация | - | - | - | - |  | - | - | 2015-2018 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Разработку и внедрение системы энергетического менеджмента | Администрация | - | - | - | - |  | - | - | 2016 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | Администрация | - | 10090,00 | - | 9500,00 |  | 590,00 | - |  | 10090,00 | 2022,5 | 2022,5 | 2022,5 | 2022,5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава Туксинского сельского поселения                                                                                                                                                                    И.Н. Корнилова.